# ДЕПАРТАМЕНТ

# КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 19.12.2013                                                                                               № 626

г. Киров

О   проведении  смотра – конкурса   на

лучшее комплексное противопожарное

состояние областных государственных

учреждений культуры

В целях проведения в 2013 году смотра – конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние областных государственных учреждений культуры ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о смотре – конкурсе на лучшее комплексное противопожарное состояние областных государственных учреждений культуры. Прилагается.

2. Создать комиссию по проведению смотра – конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние областных государственных учреждений культуры и утвердить ее состава. Прилагается.

3. Отделу правовой, кадровой и специальной работы в срок до 27.12.2013 обеспечить проведение смотра – конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние областных государственных учреждений культуры.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

## Глава департамента							    П.Н. Сырцев

УТВЕРЖДЕНО

приказом главы департамента культуры Кировской области

от  19.12.2013  №  626

Положение

о смотре – конкурсе на лучшее комплексное противопожарное состояние областных государственных учреждений культуры

1. Общие положения.

1.1. Смотр конкурс на лучшее комплексное противопожарное состояние областных государственных учреждений культуры (далее – конкурс) проводится в целях повышения противопожарной устойчивости учреждений, подведомственных департаменту культуры Кировской области, обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности руководителями, служащими и работниками учреждений и их обучения действиям на случай возникновения пожара.

2. Организация и проведение конкурса.

2.1. Конкурс  проводится среди областных государственных учреждений, подведомственные департаменту культуры Кировской области (далее –учреждения).

2.2. Для организации и проведения конкурса создается комиссия по проведению смотра – конкурса на лучшее комплексное противопожарное состояние областных государственных учреждений культуры (далее - комиссия).

2.3. Заявки и материалы для участия в конкурсе подаются руководителями конкурсных учреждений в срок с 20 по 25 декабря в отдел правовой, кадровой и специальной работы департамента культуры Кировской области.

2.4. По окончанию срока приема заявок и материалов комиссия в течение 2 рабочих дней рассматривает поступившие заявки и материалы для участия в конкурсе, оценивает противопожарное состояние учреждений на основании представленных документов, определяют победителей, занявших первое, второе и третье место.

- 2.5. Решение о результатах участия в конкурсе принимается комиссией при наличии кворума, составляющего более половины ее состава, простым большинством голосов от присутствующих членов комиссии.

2.6. Решение комиссии о результатах конкурса оформляется протоколом, который подписывается членами комиссии, присутствующими на заседании. Протокол утверждается председательствующим на заседании комиссии.

- 3. Определение победителей конкурсного отбора.

3.1. Комиссия рассматривает и оценивает поступившие заявки и материалы в соответствии с критериями конкурсного отбора, установленными разделом 3.2 настоящего Положения.

3.2. Оценка противопожарного состояния каждого конкурсного учреждения производится по следующим критериям:

| № п/п | Наименование позиции |  | Оценочный балл по 10 бальной шкале |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие и качество общеобъектовых инструкций о мерах пожарной безопасности, регламентирующих правила применения на территории открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ. |  |  |  |  |
| 2 | Наличие и качество распорядительных документов, определяющих порядок прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа, а также дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров. |  |  |  |  |
| 3 | Наличие и качество распорядительного документа, определяющего порядок оповещения людей о пожаре, ответственных лиц для зданий, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре. |  |  |  |  |
| 4 | Наличие и качество распорядительного документа, регламентирующего проведение практических тренировок всех задействованных для эвакуации работников, а также документов подтверждающих их проведение. |  |  |  |  |
| 5 | Оборудование помещений табличками с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, а также специального помещения с наглядными пособиями, учебно-методическими материалами для проведения вводного противопожарного инструктажа. Соответствие знаков пожарной безопасности требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а также наличие уголков, стендов по пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| 6 | Наличие и работа на объекте пожарно - технической комиссии, добровольного пожарного формирования, его оснащенность и подготовка. |  |  |  |  |
| 7 | Соблюдение требований по ежедневному сообщению в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информации о количестве людей, находящихся на объекте в ночное время. (**) |  |  |  |  |
| 8 | Соответствие числа людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек) количеству, установленному нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. |  |  |  |  |
| 9 | Соблюдение при эксплуатации эвакуационных путей и выходов проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). Установка объемных самосветящихся знаков пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемых на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"). |  |  |  |  |
| 10 | Хранение индивидуальных спасательных устройств в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствующее обозначение указательным знаком пожарной безопасности. Снабжение каждого индивидуального спасательного устройства биркой с указанием двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями для крепления устройства. |  |  |  |  |
| 11 | Соответствие эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий требованиям нормативных документов по электроэнергетике, организация контроля за их техническим состоянием, планово – предупредительный ремонт. |  |  |  |  |
| 12 | Исправность первичных средств пожаротушения, соответствие их количества установленным нормам, наличие специально оборудованных мест для курения, обозначенных соответствующими знаками пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| 13 | Наличие и исправность противопожарных систем и установок (противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.). |  |  |  |  |
| 14 |  | Состояние огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор и т.п. (огнезащитная обработка (пропитка) должна проверяться не реже двух раз в год). |  |  |  |
| 15 |  | Отсутствие глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке, а также наличие замков на дверях чердачных помещений, технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, и соответствующей информации о месте хранения ключей. |  |  |  |
| 16 |  | Состояние наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий, проведение не реже одного раза в пять лет эксплуатационных испытаний. |  |  |  |
| 17 |  | Содержание сетей противопожарного водопровода в исправном состоянии, обеспечение требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения, проведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью). Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии, наличие у гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним соответствующих указателей (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). |  |  |  |
| 28 |  | Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами, присоединение пожарного рукава к крану и стволу (перекатка рукавов на новую скатку проводится не реже одного раза в год). |  |  |  |
|  |  | S (сумма баллов) |  |  |  |
|  |  | К1 (наличие пожаров на объекте минус 1000) |  |  |  |
|  |  | К2 (привлечение к адм. ответственности минус 500, 200,100 |  |  |  |
|  |  | Итоговая оценка N=К1+К2+S= |  |  |  |

4. Определения победителей.

- Определение победителей конкурса, занявших первое,
второе и третье место производится на основе сравнения итоговых значений оценки противопожарного состояния конкурсного учреждения.

- Итоговые значения оценки противопожарного состояния конкурсного
учреждения выводятся с учетом следующих коэффициентов:

К1 - учитывает наличие пожаров в учреждении в конкурсном году; (- 1000 баллов).

К2 - учитывает наличие фактов привлечения к административной ответственности юридических (- 500 баллов), должностных (- 200 баллов) и физических лиц. (- 100 баллов).

- Итоговые оценки на лучшее комплексное  противопожарное состояние определяются по следующей форме:

N=K1+K2+S

где:

S - сумма итоговых оценок противопожарного состояния конкурсного учреждения по показателям согласно п. 3.1. раздела 3 настоящего положения.

N - итоговое значение оценки противопожарного состояния конкурсного учреждения.

| № п/п | Наименование и адрес учреждения | Ф.И.О. руководителя учреждения | Количество набранных баллов | Занимаемое место |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5. Поощрение и награждение победителей.

  - Победитель конкурса, занявший первое место, награждается благодарностью  департамента культуры Кировской области.